## LOTE 2 18 2022
DELEGACIÓN | TIPO DE INSTALACIÓN | PERIODICIDAD | TRABAJOS A REALIZAR | Precio Anual del servicio | Importe PBL (2 años) | OFERTA LICITADOR (2 años) | COMPROBACIÓN
Córdoba | Sistema ACS con 2 termos y 38 puntos terminales | ANUAL | Limpieza y desinfección por hipercloración de 2 termos, red ACS y puntos terminales | 347 | 694 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | ANUAL | Análisis de legionella en sistema ACS en laboratorio con acreditación ENAC | 111 | 222 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | BIMESTRAL | Revisión bimensual de temperatura, nivel de cloro libre residual, cloro combinado y cloro total, y estado de conservación y limpieza puntos terminales | 391 | 782 |  | OFERTA VÁLIDA
| Agua consumo humano ecofuentes | ANUAL | Análisis de potabilidad | 70 | 140 |  | OFERTA VÁLIDA
Ceuta | Sistema ACS con 9 termos y 40 puntos terminales | ANUAL | Limpieza y desinfección por hipercloación de acumulador, red ACS y puntos terminales | 936 | 1872 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | ANUAL | Análisis de legionella ACS en laboratorio con acreditación ENAC | 499 | 998 |  | OFERTA VÁLIDA
| Sistema AFCH con 1 algibe y 43 puntos terminales | ANUAL | Limpieza y desinfección depósito AFCH, red AFCH y puntos terminales | 347 | 694 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | ANUAL | Análisis de legionella en sistema AFCH en laboratorio con acreditación ENAC | 56 | 112 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | ANUAL | Análisis de potabilidad en sistema AFCH | 70 | 140 |  | OFERTA VÁLIDA
| Sistema AFCH y ACS | TRIMESTRAL | Revisión trimestral estado conservación y limpieza depósito, | 3433 | 6866 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | MENSUAL | Revisión mensual de temperatura, nivel de cloro libre residual y estado de conservación y limpieza puntos terminales y temperatura en depósito. |  |  |  | OFERTA VÁLIDA
| Sistema PCI | ANUAL | Desinfección aljibe PCI | 139 | 278 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | ANUAL | Análisis de legionella en sistema PCI en laboratorio con acreditación ENAC | 56 | 112 |  | OFERTA VÁLIDA
| Sistema riego | ANUAL | Desinfección red de riego | 139 | 278 |  | OFERTA VÁLIDA
Málaga | Sistema ACS con 2 acumuladores de 400 litros y 30 puntos terminales | ANUAL | Limpieza y desinfección por hipercloración de acumulador, red ACS y puntos terminales | 578 | 1156 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | ANUAL | Análisis de legionella en sistema ACS en laboratorio con acreditación ENAC | 222 | 444 |  | OFERTA VÁLIDA
| Sistema AFCH con 1 depósito y 30 puntos terminales | ANUAL | Limpieza y desinfección depósito AFCH, red AFCH y puntos terminales | 590 | 1180 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | ANUAL | Análisis de legionella en sistema AFCH, en laboratorio con acreditación ENAC | 56 | 112 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | ANUAL | Análisis de potabilidad en sistema AFCH | 70 | 140 |  | OFERTA VÁLIDA
| Sistema AFCH y ACS | TRIMESTRAL | Revisión trimestral estado conservación y limpieza depósito | 624 | 1248 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | MENSUAL | Revisión mensual de temperatura, nivel de cloro libre residual y estado de conservación y limpieza puntos terminales y temperatura en depósito.
| Agua consumo humano ecofuentes | ANUAL | 1 Análitica de potabilidad | 208 | 416 |  | OFERTA VÁLIDA
Torre del Mar | Agua consumo humano ecofuentes | ANUAL | 1 Análitica de potabilidad | 70 | 140 |  | OFERTA VÁLIDA
| Agua caliente sanitaria | ANUAL | Desinfección de un termo y puntos terminales | 208 | 416 |  | OFERTA VÁLIDA
| Agua caliente sanitaria y agua fría sanitaria | SEMESTRAL | Medición de niveles de cloro y temperatura puntos terminales según planificación anual | 63 | 126 |  | OFERTA VÁLIDA
| Agua caliente sanitaria | ANUAL | Analíticas de ausencia y presencia de legionella (una por termo) | 56 | 112 |  | OFERTA VÁLIDA
Estepona | Agua caliente sanitaria | ANUAL | Desinfección de un termo y puntos terminales | 208 | 416 |  | OFERTA VÁLIDA
| Agua caliente sanitaria y agua fría sanitaria | SEMESTRAL | Medición de niveles de cloro y temperatura puntos terminales según planificación anual | 63 | 126 |  | OFERTA VÁLIDA
| Agua caliente sanitaria | ANUAL | Analíticas de ausencia y presencia de legionella (una por termo) | 56 | 112 |  | OFERTA VÁLIDA
Sevilla | Sistema ACS con dos acumuladores de 300 litros y 23 puntos terminales | ANUAL | Limpieza y desinfección por hipercloración de 2 acumuladores, red ACS y puntos terminales | 578 | 1156 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | ANUAL | Análisis de legionella en sistema ACS en laboratorio con acreditación ENAC | 167 | 334 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | BIMESTRAL | Revisión bimestral de temperatura, nivel de cloro libre residual y estado de conservación y limpieza puntos terminales | 1450 | 2900 |  | OFERTA VÁLIDA
| Agua consumo humano ecofuentes | ANUAL | 1 Análitica de potabilidad | 70 | 140 |  | OFERTA VÁLIDA
Dos Hermanas | Sistema ACS con 1 termo y 9 puntos terminales | ANUAL | Limpieza y desinfección por hipercloración de 1 termo, red ACS y puntos terminales | 208 | 416 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | ANUAL | Análisis de legionella en sistema ACS en laboratorio con acreditación ENAC | 56 | 112 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | SEMESTRAL | Revisión semestral de temperatura, nivel de cloro libre residual y estado de conservación y limpieza puntos terminales | 63 | 126 |  | OFERTA VÁLIDA
| Agua consumo humano ecofuentes | ANUAL | 1 Análitica de potabilidad | 70 | 140 |  | OFERTA VÁLIDA
Algeciras | Sistema ACS con un acumulador de 400 litros y 16 puntos terminales ACS | ANUAL | Limpieza y desinfección por hipercloración de acumulador, red ACS y puntos terminales | 289 | 578 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | ANUAL | Análisis de legionella en sistema ACS en laboratorio con acreditación ENAC | 167 | 334 |  | OFERTA VÁLIDA
| Sistema AFCH con 1 depósito y 24 puntos terminales AFCH | ANUAL | Limpieza y desinfección depósito AFCH, red AFCH y puntos terminales | 289 | 578 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | ANUAL | Análisis de legionella en sistema AFCH en laboratorio con acreditación ENAC | 56 | 112 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | ANUAL | Análisis de potabilidad en sistema AFCH | 70 | 140 |  | OFERTA VÁLIDA
| Sistema AFCH y ACS | TRIMESTRAL | Revisión trimestral estado conservación y limpieza depósito | 624 | 1248 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | MENSUAL | Revisión mensual de temperatura, nivel de cloro libre residual y estado de conservación y limpieza puntos terminales y temperatura en depósito |  |  |  | OFERTA VÁLIDA
Cádiz | Sistema ACS con 1 termo y 7 puntos terminales | ANUAL | Limpieza y desinfección por hipercloración de 1 termo, red ACS Y puntos terminales | 208 | 416 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | ANUAL | Análisis de legionella en sistema ACS en laboratorio con acreditación ENAC | 56 | 112 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | SEMESTRAL | Revisión semestral de temperatura, nivel de cloro libre residual y estado de conservación y limpieza puntos terminales | 63 | 126 |  | OFERTA VÁLIDA
Jerez (Plaza Madre de Dios) | Sistema ACS con un termo de 100 litros y 8 puntos terminales | ANUAL | Limpieza y desinfección por hipercloración de termo de 100 litros, red ACS y puntos terminales | 208 | 416 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | ANUAL | Análisis de legionella en sistema ACS en laboratorio con acreditación ENAC | 56 | 112 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | SEMESTRAL | Revisión semestral de temperatura, nivel de cloro libre residual y estado de conservación y limpieza puntos terminales | 63 | 126 |  | OFERTA VÁLIDA
Jerez (Calle Madre de Dios) | Sistema ACS con un termo de 100 litros y 5 puntos terminales | ANUAL | Limpieza y desinfección por hipercloración de termo de 100 litros, red ACS y puntos terminales | 208 | 416 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | ANUAL | Análisis de legionella en sistema ACS en laboratorio con acreditación ENAC | 56 | 112 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | SEMESTRAL | Revisión semestral de temperatura, nivel de cloro libre residual y estado de conservación y limpieza puntos terminales | 63 | 126 |  | OFERTA VÁLIDA
Huelva | Sistema ACS con un termo y 9 puntos terminales | ANUAL | Limpieza y desinfección por hipercloración de termo de 100 litros, red ACS y puntos terminales | 208 | 416 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | ANUAL | Análisis de legionela en sistema ACS en laboratorio con acreditación ENAC | 56 | 112 |  | OFERTA VÁLIDA
|  | SEMESTRAL | Revisión semestral de temperatura, nivel de cloro libre residual y estado de conservación y limpieza puntos terminales | 63 | 126 |  | OFERTA VÁLIDA
|  |  |  | 15131 | 30262 | 0 | OFERTA VÁLIDA