ANEXO VIII: OFERTA TÉCNICA

DON/DOÑA ____________________________________________________, con D.N.I. nº___________, y domicilio en ___________________________, c/ ___________________ nº _____, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la empresa __________________________, con C.I.F. _____________, a la cual represento en calidad de _______________________.

PRIMERO: Que enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación del suministro e instalación de un arco en C radioqurúrgico para el servicio médico de Mutua de Andalucía y de Ceuta, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 115, en la localidad de Ceuta, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción al pliego de condiciones particulares y al de prescripciones técnicas que los definen, y propone la SIGUIENTE OFERTA:

Señalar con un  la oferta presentada

OFERTA TÉCNICA

- Condiciones y duración de la garantía (marcar una opción)

Se oferta: ampliar un año más sobre el plazo de garantía

obligatorio, (3 años + 1).

Se oferta: ampliar dos años más sobre el plazo de garantía

obligatorio, (3 años + 2).

Se oferta: ampliar tres años más sobre el plazo de garantía

obligatorio, (3 años + 3).

No se oferta: ampliación adicional de la garantía.

- Mantenimiento una vez transcurrido el plazo de garantía ofertado. (marcar una opción)

Se oferta: Tiempo de mantenimiento integral de 1 año después del cumplimiento del periodo de la garantía (periodo obligatorio + periodo ofertado)

Se oferta: Tiempo de mantenimiento integral de 2 años después del cumplimiento del periodo de la garantía (periodo obligatorio + periodo ofertado).

No se oferta: ampliación adicional del plazo de mantenimiento.

- Mejora en las especificaciones técnicas (marcar una opción)

Se oferta: las siguientes mejoras (marcar todas las opciones ofertadas)

- Localizador luminoso láser integrado para un posicionamiento preciso sin radiación. con capacidad para poder ser controlado desde el propio detector.

- Mejora en la capacidad de almacenamiento del equipo con más de 100.000 imágenes a máxima calidad.

- Mejora del sistema de imagen mediante detector plano dinámico digital de silicio amorfo o con sistema CMOS:

- Tamaño útil del detector de al menos 21x21 cm

- Tamaño de matriz de adquisición de al menos 1,8 megapíxeles.

- Tamaño del píxel inferior a 140 μm

- Profundidad de la imagen de al menos 32 bits

- Mejora del DQE al 80% o superior

- Incorporación de sistema de reducción de ruido dinámico

- Mejora en la potencia del generador de RX.

- Mejora en la resolución del monitor principal, del monitor 4K (3840 x 2160) y el tamaño mayor a 27” y pantalla del operador con resolución igual o superior a 1280 x 800.

- Comunicación inalámbrica con el PACS y el RIS instalado en Cesma.

- Contar con doble foco valorándose que el foco grueso sea menor a 1,4 mm o un solo foco cuyo foco grueso sea igual o menor a 0,6 mm

- Posibilidad de que tenga colimadores de tungsteno.

- Se valorará el sistema de reducción de artefacto metálico sin aumento de dosis (mediante algoritmos software).

- Contar con un movimiento vertical motorizado mayor de 43 cm.

- Se valorará mayor rango de movimiento axial en abanico mínimo exigido (±10º) (20º).

- Pedal de fluoroscopia de conexión inalámbrica con el sistema.

No se oferta: ninguna de las opciones anteriores.

En __________________ a ____ de ______________ de 20___

Fdo.____________________